## 改造方案
附表：
浏阳河支行机关大楼与营业部中央空调项目拟采购产品清单明细
序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 风冷模块主机 | ①制冷量≥130KW； ②制热量≥140KW； ③制冷额定功率≤38.7KW； ④制热额定功率≤40KW； ⑤冷媒：R410A； ⑥噪声≤69dB； ⑦压缩机类型：涡旋式。 | 格力/麦克维尔（请报价时候予以注明） | 2 | 台 |  | 0 | 报名期间不需要填写此表报价
2 | 水泵 | TD80-30G/SWHC | 天泉 | 2 | 台 |  | 0
3 | 补水 | 600*600 | 定制 | 1 | 项 |  | 0 | 含快补、自补、水箱、管道等。
4 | 电缆 | 75*3+16*2总功率100kw | 湘江 | 30 | 米 |  | 0
5 | 水泵电源 | 4*4 | 南方 | 30 | 米 |  | 0
6 | 控制电源线 | 5*0.75屏蔽线 | 湘江 | 3 | 卷 |  | 0
7 | 控制电源线 | 2*0.75屏蔽线 | 湘江 | 1 | 卷 |  | 0
8 | 主机配电箱 | 定制 | 正泰 | 1 | 项 |  | 0 | 壁挂式
9 | 橡胶软接 | DN125 | 国标 | 4 | 个 |  | 0
10 | 橡胶软接 | DN100 | 国标 | 4 | 个 |  | 0
11 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 国标 | 4 | 个 |  | 0
12 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 国标 | 4 | 个 |  | 0
13 | 过滤器 | DN100 | 国标 | 2 | 个 |  | 0
14 | 止回阀 | DN100 | 国标 | 2 | 个 |  | 0
15 | 水流开关 |  | 亿林 | 2 | 个 |  | 0
16 | 镀锌管道 | DN100 | 华岐 | 80 | 米 |  | 0
17 | 保温 | 114*3 | 华美 | 100 | 米 |  | 0 | 含玻纤布，沥青漆
18 | 辅材 |  |  | 1 | 项 |  | 0 | 法兰、垫片、线管、螺丝等。
19 | 槽钢及支架 |  |  | 1 | 项 |  | 0
20 | 阻尼减震器 |  |  | 8 | 个 |  | 0
21 | 水泵防水 |  |  | 1 | 项 |  | 0
22 | 设备吊装 |  |  | 1 | 项 |  | 0
23 | 机房安装人工 |  |  | 1 | 项 |  | 0
24 | 暗装风机盘管 | 1楼 |  | 15 | 台 |  | 0 | 回风网及过滤器清洗
25 | 暗装风机盘管 | 2楼 |  | 11 | 台 |  | 0 | 回风网及过滤器清洗
26 | 暗装风机盘管 | 3楼 |  | 9 | 台 |  | 0 | 回风网及过滤器清洗
合计 | [6 empty] | 0 | 增值税税率为13%
说明：上述报价均已含运输及运输保险费、包装费、装卸费、到货地保管费、系统操作管理培训、设备保修费、及设计费等费用。除此之外，采购人不再支付任何其他费用。