## ①拟采购产品清单
附表
长沙农村商业银行备份管理平台采购项目功能需求清单
软件功能清单
序号 | 功能分类 | 功能点 | 备注
1 | 备份架构 | 1支持传统的备份架构，支持LAN备份和LAN-Free备份方式，支持传统物理环境包括主流UNIX/Linux/Windows平台，也支持虚拟化环境包括Vmware、KVM和Hyper-V。
2.支持新型的LAN-Free备份方式，无须业务服务器直接连接和管理备份介质。
3.备份管理服务器可以支持双机运行，可以支持多台备份服务器间备份作业的负载均衡和故障切换。
2 | 备份兼容性 | 1.备份服务器支持多种操作系统，包括linux,Windows,AIX、HP-UX、Solaris等。
2.备份客户端支持多种操作系统，包括linux,Windows,AIX、HP-UX、Solaris等。
3.备份设备支持主流类型的高中低端存储设备，包括主流型号的磁带库、磁带机、虚拟磁带库、SAN和NAS存储等。
4.支持通过NDMP协议对NAS设备的备份和恢复，支持主流的NAS供应商，包括EMC、Huawei、IBM、HP、Hitachi、DELL等，并支持细粒度恢复。
5.支持主流数据库平台的在线数据备份，包括oracle、mysql,sqlserver等数据库产品,及巨杉等国产数据库。
6.支持对Vmware、 Hyper-V、RedHat KVM等虚拟化平台的无代理在线备份。
7.支持华为、华三等主流国产私有云平台数据备份。
8.支持Hadoop、MongoDB、MySQL及华为FusionSphere等大数据平台和应用的在线备份和恢复。
9.支持Docker容器环境的数据备份。
3 | 数据库备份和恢复 | 1.支持对Oracle数据库在线的全备份、增量备份和日志备份，支持不同级别的Oracle数据库备份和恢复，包括Oracle数据库、部分表空间、部分数据文件、以及归档日志。
2.支持oracle数据库表级恢复,无需写任何脚本，利用图形界面提供单表恢复功能，极大简化数据库恢复操作。
3.支持Oracle数据库一次全量，永久增量的合成备份。
4.能够将备份过的Oracle数据库快速恢复到其他服务器上，从而用来进行测试或异机恢复，整个过程完全通过图形向导进行操作，不需要额外定义脚本及提前准备Oracle环境变量与控制文件。
5.在oracle异机恢复数据库时，可按用户制定的策略，对表中的字段进行脱敏处理，确保用户的信息安全。
6.支持Oracle数据库逻辑备份，通过图形化界面对Oracle数据库进行Dump备份，并且可通过图形化管理界面将Dump文件恢复到原机或异机，无需DBA编写脚本。
7.支持Mysql数据库在线数据备份和逻辑导出备份，支持Mysql全备份、增量备份/差量备份、日志备份。
8.支持Mysql数据库恢复指定表空间和指定的表。
4 | 虚拟化备份和恢复 | 1.支持采用Vmware原生工具进行备份、恢复以及虚拟化环境的自动化编排。
2. 支持虚拟机的一次备份多种粒度恢复，通过对虚拟机的整体单次备份，能够从中恢复虚拟机、单个磁盘文件、单个文件、数据库。
3. 支持通过匹配条件去自动选择需要备份的虚拟机，自动发现并备份新的或移动过的虚拟机
4. 恢复虚拟机时，既可以恢复到原始位置，也可以恢复到其他位置比如不同的vCenter、ESXi及DataStore上。
5. 支持无需安装备份客户端代理软件，直接恢复备份数据文件到VMWARE客户端。
5 | 文件备份 | 1.文件级的备份可以支持一次全量、永远增量的策略，并且需要恢复时能够一次性恢复到指定时间点，不需要先恢复全量再恢复增量。
2.支持文件系统的异机恢复及指定时间点恢复。
6 | 重复数据删除 | 1.内置重复数据删除功能，能根据所备份对象的类型进行智能消重，以缩短备份时间，节省存储空间。
2.基于普通磁盘即可支持重复数据删除，无需特殊的服务器或硬件设备，例如SSD、SATA硬盘。
3.支持禁用或启用数据库源端重删功能，如禁用Oracle数据库的源端重删功能仅采用目标端重删功能或第三方重删设备重删功能。
7 | 分级备份管理 | 1.对备份数据能够支持多副本分级管理。
2.支持D2D2T备份和D2D2C备份，通过策略，可以自动地在备份介质之间自由复制备份数据，在每个备份介质上设定不同的保存时间并自动的管理各个备份副本的数据过期时间。支持备份数据保存时间的灵活设定，包括备份数据的永久保存。
8 | 加速备份 | 1.能够快速定位并仅备份增量的数据，然后自动在后台合成一个全备份的恢复点，这样用传统增量备份的时间即可完成全备份，从而大幅提高备份速度，满足关键系统对缩短备份窗口以及快速恢复的要求。
9 | 备份恢复演练 | 1.支持各种类型数据包括文件、数据库、虚拟机等的异机恢复，具备恢复演练功能，支持本地或异地容灾站点快速数据恢复测试演练验证。
10 | 合规与安全 | 1.备份软件管理界面支持自动登出，在一段时间没有用户操作后能自动的退出登录，提高安全性。
2.具备完善的用户权限控制，能按用户/用户组进行细致的操作权限作划分。
3.为保证备份系统内部的通信安全，支持通信SSL加密方式。
4.能够支持客户端传输加密、服务器端介质加密及备份设备硬件加密，以全面保障备份数据在传输存储过程中的安全性。
5.平台具备防勒索病毒能力，保护备份数据。
11 | 系统管理与监控 | 1.提供统一的图形化管理界面，界面友好易用。
2.支持备份系统与主流监控软件集成，支持通过SNMP、邮件、短信等方式进行告警。
3.支持提供每天作业详细情况，按错误类型统计失败的作业。
4.支持提供备份设备资源使用情况统计、性能报表及重删比等报表数据。
12 | 其他特性 | 1.能够跨网段跨防火墙进行备份，结合重复数据删除、加速备份等功能，实现对远程站点的快速备份。
2.自动的对系统各组件进行健康检查和监控，及时发现设备、网络和组件故障并告警，提高备份恢复成功率。
3.支持通过图形化界面对各种介质包括磁盘和磁带中的备份数据进行数据验证，保证备份数据可用性。
4.支持断点续备，在备份的过程中设立检查点，在大型备份作业意外中断的时候能够从检查点恢复，不必从头开始进行，减少备份时间，提升备份效率。