## ①拟采购产品清单
附表
长沙农村商业银行AI中台一期项目建设配套硬件设备采购项目 ——拟采购产品清单
编号 | 产品类别 | 配置要求 | 采购数量 | 备注
1 | GPU服务器 | ①候选品牌型号：华为FusionCube、浪潮NF5280M5、HPE DL380 GEN10，或华为、浪潮、HPE性能不低于前述型号的产品，且为Huawei Cloud Stack 6.5.1兼容机型，兼容类别为计算节点； ②2U2路机架式服务器； ③配置2颗Intel Xeon金牌处理器，要求型号不低于5218R，单颗CPU物理核数≥20，单颗CPU基准频率≥2.1GHz； ④配置4块NVIDIA Tesla T4 16G显存显卡； ⑤配置≥512GB DDR4内存，单条内存条容量≥32G,内存主频≥2933Mhz，支持内存纠错、内存镜像、内存热备等； ⑥支持内置热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，配置不低于2*480GB SSD硬盘； ⑦配置独立Raid卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60，≥2G缓存，具备PassThrough直通功能，配置掉电保护； ⑧配置≥4端口千兆以太网卡，≥8个万兆以太光口（含多模SFP+模块）； ⑨配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W，电源模块≥2个； ⑩配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作； ⑪5年硬件7*24*2维保，5年软件升级； ⑫华为原厂私有云扩容服务。 | 8台